Источник бесперебойно питания в количестве 120 штук:

| Источник Бесперебойно Питания | Вид устройства - резервный Выходная мощность ВА(полная) — не менее 500 ВА Выходная мощность Вт(активная) - не менее 300 Вт Входное напряжение - не менее 1-фазное Выходное напряжение - не менее 1-фазное Мин. входное напряжение - не более 160 В Макс. входное напряжение - не менее 275 В Мин. входная частота - не более 45 Гц Макс. входная частота - не менее 65 Гц Мин. выходная частота - не более 50 Гц Макс. выходная частота - не менее 60 Гц Время работы при полной нагрузке - не менее 4 мин Время работы при половинной нагрузке - не менее 12.9 мин Время переключения на батарею - не более 6 мс Макс. поглощаемая энергия импульса - не менее 273 дж Виды защиты - от высоковольтных импульсов, от короткого замыкания, от перегрузки Разъёмы Тип выходных разъемов питания - CEE 7/4 (евророзетка) Количество выходных разъемов питания (общее) - не менее 4 Количество выходных разъемов питания (UPS) - 3 Время зарядки - не более 8 ч Уровень шума — не более 45 дБ Комплектация USB-кабель, диск, документация, кабель питания Длина(глубина) - не более 295 мм Ширина - не более 120 мм Высота - не более 202 мм | 120 шт. |
| --- | --- | --- |

Варианты:

http://www.apc.com/shop/ru/ru/products/-APC-Back-UPS-500-Schuko/P-BC500-RS?isCurrentSite=true

http://ippon.ru/catalog/backcomfopronew/

Источник бесперебойно питания в количестве 5 штук:

| Источник Бесперебойно Питания | Тип – линейно-интерактивный Выходная мощность - не менее 1500 ВА / 980 Вт Время работы при 70% нагрузки - не менее 9 мин Время работы при 50% нагрузки - не менее 13 мин Форма выходного сигнала - синусоида Макс. поглощаемая энергия импульса - не менее 480 Дж Количество выходных разъемов питания - не менее 8 (из них с питанием от батарей - 8) Тип выходных разъемов питания - IEC 320 C13 (компьютерный) Входное напряжение - не менее 1-фазное Выходное напряжение - не менее 1-фазное Мин. входное напряжение - не более 184 В Макс. входное напряжение - не менее 276 В Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) - не более 6 % Мин. входная частота - не более 50 Гц Макс. входная частота - не менее 60 Гц Интерфейсы - USB Слот для дополнительных интерфейсов - есть Защита от перегрузки - есть Защита от высоковольтных импульсов - есть Фильтрация помех - есть Защита от короткого замыкания - есть Дополнительная информация Длина(глубина) - не более 439 мм Ширина - не более 171 мм Высота - не более 219 мм | 5 шт. |
| --- | --- | --- |

Варианты:

http://www.apc.com/shop/ru/ru/products/APC-Smart-UPS-1500-230-/P-SMT1500I?isCurrentSite=true

http://powerquality.eaton.ru/Products-services/Backup-Power-UPS/5SC.aspx?cx=67